ICS 03.180
CCS A 18
	     


团体标准
T/ SXITS XXXXX—XXXX
	     


学校食堂快速检测实验室实训操作规程
Training operating procedures for school canteen rapid inspection laboratory
	


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
山西省检验检测学会   发布


目  次

II前言


11　范围


12　规范性引用文件


13　术语和定义


14　基本要求


14.1　人员要求


14.2　环境要求


24.3　安全要求


24.4　试剂管理要求


24.5　生物废弃物管理要求


25　实训流程


25.1　制定实训计划


25.2　明确实训内容


25.3　实施实训


35.4　实训考核


35.5　证书发放


36　档案管理


37　评价与改进


37.1　评价


37.2　改进


4附录A（资料性）　学校食堂快速检测实验室实训流程




前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山西省检验检测学会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

学校食堂快速检测实验室实训操作规程

范围

本文件规定了学校食堂快速检测实验室实训操作的基本要求、实训流程、档案管理的要求。

本文件适用于学校食堂快速检测实验室实训操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 8978  污水综合排放标准

GB 16297  大气污染综合排放标准

GB 24820  实验室家具通用技术条件

GB/T 31190  实验室废弃化学品收集技术规范

HG/T 5012  实验室废弃化学品安全预处理指南

SN/T 4835  实验室生物废弃物管理要求

DB14/T 2492  学校食堂食品快速检测实验室建设规范

DB14/T 2493  学校食堂食品快速检测实验室 技术规范

术语和定义

DB14/T 2493界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

人员要求

学校食堂快检实验室实训人员应符合DB14/T 2493的要求。
环境要求

学校食堂快检实训实验室建设应符合DB14/T 2492的要求。

实验台面应坚固、防水、耐高温、耐腐蚀，符合GB 24820的相关规定。

墙面、顶棚、隔断应便于清洁、不渗水、防霉、无毒无害。地面应平坦防滑，坚实耐磨，易于清洁和排污，废水废气排放应符合GB 8978、GB 16297的相关规定。

实验室温湿度应满足快检工作的需要，宜配备空调、除湿机等设备对环境条件进行有效控制。

实验室的电源插座数量足够，布局合理，远离水源。

照明应满足快检工作的需要，应设置应急照明装置。

安全要求 

实验用水应满足快检需要，宜设置应急喷淋装置和洗眼设施。

供电应满足实验室的用电需求。

实验室应配备灭火器、烟雾报警器等消防器材。

化学品应建有动态使用台帐。

试剂管理要求
易制毒、易燃易爆等化学试剂保存及处理应符合GB/T 31190、HG/T 5012的要求。

生物废弃物管理要求

实训操作中产生的的生物废弃物应符合SN/T 4835的相关规定。
实训流程

制定计划

应明确实训的目的和目标，选择合适的实训内容和方式。

根据实训目标，制定实训计划，包括实训的时间、地点、内容、方式等，确保实训能够按照预设的目标进行。应明确实训流程，见附录A。

明确内容

根据实训目标和计划，选择适合的实训内容。应考虑学员的实际情况和需要，确保实训内容具有针对性和实效性。

食品快速检测实验室检测项目应包含但不限于蔬菜水果、禽肉畜肉及其副产品、禽蛋类、水产类等的要求。食品类别及测定部位按照GB 2763执行。检测要求应符合DB14/T 2493的要求。

实训操作
应强调实训要求，讲解实训操作要领，演示实训操作规范，解答学员疑难困惑。

应爱护仪器设备，使用前详细检查，使用后应就位，发现丢失或损坏应立即报告。

应注重过程管理，督促学员完成实训任务、遵守实训纪律和安全注意事项，并做好记录，检测记录包括但不限于样品信息、结果信息、人员信息等。

未经许可不应动用与使用与本实训项目无关的仪器设备及其他物品，不应将实训室内的任何物品带出实训室。

应撰写实训报告，按照实训大纲及操作要求完成实训任务。

原始记录应及时填写，确保信息完整、字迹清晰、规范，统一归档保存。

实训考核

考核要求

实训考核成绩由指导教师评定。

考核评价宜由指导教师及其他实训指导人员参考实训总体质量给出。

考核处理

根据教学实训特点，由学校有关人员共同确定教学实训考核办法及成绩评定细则。实训总成绩可通过分级记分评定。

学员在实训期间，根据请假缺席情况令其补足或重新实训。

证书发放

对考核合格的学员，颁发实训合格证书，证书标明证书类型、实训时间、实训学校、考核结果等，并加盖实训学校印章。

档案管理 

应建立人员档案、仪器设备档案、检测结果记录档案(包括电子档案)等。

人员档案应保存与快检实训相关的教育、培训、专业资格、工作经历和能力的记录。

档案应由专人管理，电子档案应及时更新备份，妥善保存。

记录方式可采取电子或纸质形式，并设置合理保存期限。

评价与改进
评价

学校应建立评价机制，采取自我评价、学员评价和第三方评价等方式，及时进行评价并保存相关记录。

评价内容包括但不限于实训环境、实训安排、实训教学、实训实施等内容。

改进

学校应根据评价结果，有针对性的制定改进措施，并组织实施，不断提高实训水平和快检技术人才培养质量。


（资料性）
学校食堂快速检测实验室实训流程

图A.1给出了学校食堂快速检测实验室实训的流程。
















学校食堂快速检测实验室实训流程

_________________________________
确定实训目标





明确实训内容





实施实训





实训考核





否HG/T 5012 实验室废弃化学品安全预处理指南





是否合格





是HG/T 5012 实验室废弃化学品安全预处理指南





证书发放








